Пожар в производственном помещении:

1. Сообщить о пожаре по телефону «01», с мобильного: «101», «112». 
2. Отключить электроэнергию. 
3. Остановить работу систем вентиляции, агрегатов, аппаратов (за исключением системы противопожарной защиты). 
4. Перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и распространению задымления в помещениях здания. 
5. Приступить к эвакуации людей и имущества, тушению пожара имеющимися средствами. 
6. При появлении реальной угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть помещение. 
7. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией людей и имущества.